附件1：

| 腾冲市人民医院急诊医学科和消化内科局部改造预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 改造 位置 | 改造细目 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 （元） | 合计（元） | 材料要求 |
| 1 | 急诊医学科 | 抢救室 | 加装铝合金隔断 （尺寸：7.7mx2.5m） | ㎡ | 19.25 | 800.00 | 15400.00 | 与1号楼铝合金材质相同（90型材，壁厚2.0mm，白色） |
|  |  |  | 相邻病床医用隔帘天轨拆改 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |
|  |  | 2楼输液治疗室台面 | 不锈钢洗手盆拆除 | 套 | 2.00 | 65.00 | 130.00 |  |
|  |  |  | 增加石英石台面 （尺寸0.585mx2.74m） | m | 2.74 | 550.00 | 1507.00 | 白色，厚度1cm |
| 2 | 消化科 | 消化内镜室东侧过道 | 加装铝合金门 （尺寸：1.98mx2.6m） | ㎡ | 5.148 | 800.00 | 4118.40 | 与1号楼铝合金材质相同（90型材，壁厚2.0mm，白色） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 21355.40 |  |