附件1：
	[bookmark: _GoBack]腾冲市人民医院急诊医学科和消化内科局部改造预算清单

	
序号
	
科室
	改造
位置
	
改造细目
	
单位
	
数量
	全费用综合单价
（元）
	
合计（元）
	
材料要求

	






1
	





急诊医学科
	

抢救室
	
加装铝合金隔断
（尺寸：7.7mx2.5m）
	
㎡
	
19.25
	
800.00
	
15400.00
	
与1号楼铝合金材质相同（90型材，壁厚2.0mm，白色）

	
	
	
	
相邻病床医用隔帘天轨拆改
	
1
	
200.00
	
200.00
	
200.00
	

	
	
	
2楼输液治疗室台面
	不锈钢洗手盆拆除
	套
	2.00
	65.00
	130.00
	

	
	
	
	
增加石英石台面
（尺寸0.585mx2.74m）
	
m
	2.74
	550.00
	1507.00
	
白色，厚度1cm

	
2
	
消化科
	
消化内镜室东侧过道
	
加装铝合金门
（尺寸：1.98mx2.6m）
	
㎡
	
5.148
	
800.00
	
4118.40
	与1号楼铝合金材质相同（90型材，壁厚2.0mm，白色）

	合计
	21355.40
	



