附件1：

腾冲市人民医院2号内科住院楼一层柴油发电机房安装电动百叶窗采购需求

- 功能要求:现场柴油发电机有2台，每台功率为1000KM。百叶窗平时为关闭状态，当柴油发电机启动时，联动打开百叶，开启角度不低于90度。

- 二、采购内容:

1.百叶窗:数量为2扇;每一扇尺寸:1800x3600(以实际测量为主);材质:铝合金;叶片厚度:1.0MM;边款厚度:3.0MM。

2.控制柜:数量为2台，每台规格为24V。

3.电缆:规格型号为2x25㎡，长度约50米(以实际长度关主)。

4.金属穿线管:规格型号为20，长度约40米（以实际长度为主)。

报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶窗 |  |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 |  |  |  |  |
| 4 | 金属穿线管 |  |  |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |