附件：

一、采购内容及相关要求：

腾冲市人民医院洁净区和空气检测范围及预算清单

	1.静配中心(3号楼8楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	更衣间、洗涤间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	6
	500.00
	3000.00

	普药配置间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	800.00
	800.00

	抗生素配置间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	800.00
	800.00

	肿瘤配制间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	800.00
	800.00

	合计
	9
	—
	5400.00

	2.麻醉科手术室(6号楼2楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	手术室
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风速 、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	18
	1000.00
	18000.00

	辅助用房
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	26
	600.00
	15600.00

	合计
	44
	—
	33600.00

	3.消毒供应中心(3号楼1楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	无菌物品暂存间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	1300.00
	1300.00

	合计
	1
	—
	1300.00

	4.DSA手术区(2号楼1楼B区)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	DSA手术室
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风速 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	1000.00
	1000.00

	控制室
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	4
	600.00
	2400.00

	合计
	5
	—
	3400.00

	5.病理科(1号楼5楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	病理科
	甲醛、二甲苯等
	1
	4700.00
	4700.00

	                  合计
	1
	—
	4700.00

	6.合计
	60
	—
	48400.00


评审办法（综合评分法）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	实质性要求审查标

准
	资格条件
	符合公告供应商资格要求规定；

	
	
	报价
	报价未超过院内议价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	响应文件格式
	响应文件未按规定的格式、内容和要求填写，或改变院内议价文件中附件格式的；

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

	
	
	实质性条款
	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	
	
	其他实质性要求
	1、符合法律、法规和院内议价文件的要求。

2、满足院内议价文件“采购需求”的要求。

	上述评审标准，供应商须全部满足，否则为不合格的供应商，不得进入下一轮报价。

	2
	详细评审
	分值构成
	总    分： 100 分

技术部分： 45 分

商务部分： 25分
院内议价报价分： 30 分

	2.1
	评审因素及分值
	评审标准

	
	技术部分

（总分45分）
	服务方案（总分45分）
	1.检测依据与标准符合性（15 分）

第一档次：完全符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333）、《洁净室施工及验收规范》（GB 50591）等国家强制标准及医疗行业相关要求，明确列出完整标准清单，得 15分；

第二档次：基本符合核心标准，但标准清单不完整或个别非关键条款未明确，得 5 分；

第三档次：不符合核心标准或未明确检测依据，得 2 分。

2.检测方案完整性与针对性（15分）

第一档次：针对关键指标制定详细检测计划，包含检测点位布置、采样频率、检测流程，且点位布置符合规范要求（如手术区每 30㎡设 1 个点，非手术区每 50㎡设 1 个点），得 15分；

第二档次：检测指标齐全，但点位布置、流程描述不够细致，或未结合医院实际场景（如不同级别手术室差异化检测），得 5 分；

第三档次：检测指标缺失、流程混乱，无针对性安排，得 2 分。

3.检测设备与技术实力（15 分）

第一档次：检测设备经法定计量机构校准合格，提供有效期内校准证书，且设备精度满足检测要求（如尘粒计数器分辨率≥0.3μm），得15分；

第二档次：设备具备校准证书，但精度未明确或部分设备不符合要求，得 5 分；

第三档次：无设备校准证书或设备严重不达标，得2 分。

	2.2
	商务部分

(满分25分)
	售后服务方案（15分）
	1.质保期与服务承诺（8 分）

第一档次：承诺质保期≥1 年，质保期内免费提供检测报告复核、问题整改指导等服务，响应时间≤24 小时，得 8 分；

第二档次：质保期≥6 个月，响应时间≤48 小时，服务承诺基本完善，得 5 分；

第三档次：无明确质保期或服务承诺缺失，得 2 分。

2.后续技术支持（7 分）

第一档次：承诺定期提供洁净室维护保养建议、检测数据趋势分析报告，且可配合医院完成上级部门检查验收，得 7 分；

第二档次：提供基本技术支持，但无定期报告或验收配合承诺，得 3分；

第三档次：不提供后续技术支持，得 1 分。

	
	
	人员配备

（6分）
	第一个档次：项目负责人具备中级及以上职称，且团队成员持有洁净室检测相关资格证书（如 CMA 检测人员证书），人数满足项目需求（按检测面积每 1000㎡不少于 2 人），得6分；

第二个档次：团队配置基本满足要求，但职称或证书不全，得2 分；

第三个档次：团队配置严重不足或无相关资质，得 0 分。

	
	
	类似业绩

（4分）
	提供近三年类似项目业绩证明材料，每提供1项得2分，最高得4分。

（评分依据：提供合同关键页及项目的最终用户的验收单复印件作为证明材料。）

	[image: image1.png]


2.3
	报价评分 (满分30分)
	报价评分

计算办法
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 

其他投标人的价格分统一按照公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%。


三、 响应文件格式
首轮报价表：
	1.静配中心(3号楼8楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	更衣间、洗涤间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	6
	
	

	普药配置间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	
	

	抗生素配置间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	
	

	肿瘤配制间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	
	

	合计
	9
	
	

	2.麻醉科手术室(6号楼2楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	手术室
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风速 、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	18
	
	

	辅助用房
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	26
	
	

	合计
	44
	
	

	3.消毒供应中心(3号楼1楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	无菌物品暂存间
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	
	

	合计
	1
	
	

	4.DSA手术区(2号楼1楼B区)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	DSA手术室
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风速 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	1
	
	

	控制室
	温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、风量 、换气次数、沉降菌、悬浮粒子(洁净度)
	4
	
	

	合计
	5
	
	

	5.病理科(1号楼5楼)

	房间名称
	检测项目
	间数(间)
	单价(元/间)
	合计(元)

	病理科
	甲醛、二甲苯等
	1
	
	

	                  合计
	1
	
	

	6.合计
	60
	
	


服务方案；
资格审查部分：

供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书

3.1.1法定代表人身份证明

申请人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：       年        月          日 

经营期限：                 
姓名：         性别：         年龄：          职务             
系                      （申请人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

申请人：                 （电子盖章） 

        年        月         日 

	附：法定代表人身份证正面复印件


	附：法定代表人身份证背面复印件




 3.1.2法定代表人授权委托书

　　　本人          （姓名）系           （申请人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（      填写项目名称                 ）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。 

委托期限：             。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表授权委托人身份证复印件

申请人：                     （盖章） 

法定代表人：                 （签字） 

身份证号码：                         
委托代理人：                   （签字）

身份证号码：                       
           年        月          日 

	附：授权委托人身份证正面复印件


	附：授权委托人身份证背面复印件




注：若投标供应商法定代表人出席的只需提供法定代表人身份证明书
3.2 提供有效期内的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照。

3.3投标人根据自身情况提供以下任意一种证明材料即可。

（1）近三年内任意一年财务报表（须包含资产负债表、利润表、现金流量表）或审计报告，新成立不足一年的投标人可提供成立至今自身出具的财务报表(须包含资产负债表、利润表、现金流量表)，非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；

（2）投标截止时间前三个月内基本账户银行出具的资信证明；

（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
3.4 提供投标人2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月依法缴纳税收如税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足三个月的投标人提供情况说明）。

3.5 提供投标人2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款情况证明复印件（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不足三个月的还未办理社保的投标人提供情况说明）。
3.6提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。（格式自拟）

3.7提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及违规违纪行为的书面声明。
致：[采购单位名称]

我单位[投标人全称]，统一社会信用代码为[具体代码]，现参与贵方组织的[项目名称]（项目编号：[具体编号]）的投标活动。在此，郑重作出如下声明：

 在参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中无任何重大违法记录，包括但不限于未因违法经营受到刑事处罚，未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、未受到过行政机关认定的较大数额罚款等行政处罚 。同时，我单位内部管理规范，不存在任何违规违纪行为，无违反内部规章制度、行业准则及损害公共利益等情形。

我单位保证上述声明内容真实、准确、完整。若存在隐瞒、虚假陈述等情况，愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、中标无效，以及按照相关法律法规接受处罚，并赔偿因此给采购人及其他相关方造成的全部损失。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：____________________

法定代表人/负责人（签字或盖章）：____________________

日期：______年____月____日

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）；
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

相关资质证明材料及供应商认为须提供的其他材料；

无围标串标行为的承诺函。

承诺函

腾冲市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装。

★注：以上材料按要求签字、每页加盖公章并按顺序排版。本项目需提交装订成册纸质版（正本1份）及U盘（正本扫描件1份PDF格式）放置于密封袋并加盖公章。



