附件1：     

腾冲市人民医院特需病房改造预算清单
	序号
	位置
	细目名称
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价   （元）
	备注

	1
	3号综合楼3楼产科二区（三十三病室、三十四病室、三十五病室、三十六病室、三十七病室）

（5间）
	原吊顶拆除

（卫生间）
	㎡
	25.00 
	14.50
	362.50
	（含吊顶面板、换气扇、吊顶灯）

	2
	
	铝扣板吊顶安装（卫生间）
	㎡
	25.00 
	130.00
	3250.00
	300*600*0.8mm

	3
	
	吊顶灯（卫生间）
	套
	5.00 
	120.00
	600.00
	

	4
	
	换气扇（卫生间）
	套
	5.00 
	80.00
	400.00
	

	5
	
	原毛巾杆拆除
	个
	5.00 
	15.00
	75.00
	

	6
	
	毛巾杆安装
	个
	5.00 
	90.00
	450.00
	材质：铝艺烤漆

	7
	
	旧镜子、镜前灯拆除
	套
	5.00 
	50.00
	250.00
	

	8
	
	镜子
	㎡
	7.50 
	160.00
	1200.00
	

	9
	
	镜前灯
	个
	5.00 
	80.00
	400.00
	

	10
	
	旧花洒拆除
	套
	1.00 
	15.00
	15.00
	

	11
	
	花洒
	套
	5.00 
	450.00
	2250.00
	

	12
	
	石材洗手台面清洁抛光
	m2
	6.00 
	40.00
	240.00
	

	13
	
	卫生间墙地瓷砖深度清洁
	m2
	132.00 
	15.00
	1980.00
	

	14
	
	卫生间原冲水箱拆除
	套
	5.00 
	20.00
	100.00
	

	15
	
	冲水箱
	套
	5.00 
	180.00
	900.00
	

	16
	
	高压管、三角阀
	套
	15.00 
	38.00
	570.00
	部位：冲水箱、面盆

	17
	
	卫生间门拆除
	樘
	5.00 
	53.44
	267.20
	

	18
	
	卫生间门制作安装
	樘
	5.00 
	980.00
	4900.00
	800*2100，钢质门（AB框）

	19
	
	卫生间花岗岩石门槛
	块
	5.00 
	120.00
	600.00
	800*200，含磨边加工及辅料

	20
	
	门槛石周边防水堵漏
	间
	5.00 
	100.00
	500.00
	

	21
	
	原门吸拆除及换新
	个
	15.00 
	25.00
	375.00
	材质：不锈钢

	22
	
	窗边原地柜拆除
	m
	10.20 
	30.00
	306.00
	

	23
	
	窗边定制储物柜制作安装
	m
	10.20 
	760.00
	7752.00
	柜体板材:多层实木板,高度0.9m，深度0.6m

	24
	
	墙面滚漆（淡黄色）
	㎡
	250.00 
	16.00
	4000.00
	滚漆一底两面

	25
	
	粘贴防撞条
	m
	30.00 
	25.00
	750.00
	4.8cm*4.8cm*6mm

	26
	
	原床尾灯拆除及换新
	盏
	10.00 
	90.00
	900.00
	

	27
	
	病房灯具拆除与更换
	盏
	10.00 
	260.00
	2600.00
	300*1200，LED平板灯

	28
	
	过道灯拆除及更换
	套
	5.00 
	45.00
	225.00
	更换为9wLED

	29
	
	4mm2铜芯电线
	m
	240.00 
	5.46
	1310.40
	含管内穿线

	30
	
	2.5mm2铜芯电线
	m
	120.00 
	4.22
	506.40
	含管内穿线

	31
	
	PVC DN20配管

 （吊顶内敷设）
	m
	80.00 
	15.49
	1239.20
	

	32
	
	PVC DN20配管

（明配） 
	m
	40.00 
	20.97
	838.80
	

	33
	
	五孔插座拆除
	m
	15.00 
	8.22
	123.30
	

	34
	
	五孔插座
	m
	15.00 
	35.54
	533.10
	

	35
	
	十五孔插座 
	m
	5.00 
	47.64
	238.20
	

	36
	心血管内科

（7间）
	操作台给排水及插座改造
	㎡
	56.00 
	75.00
	4200.00
	

	37
	
	水电改造墙面修复
	㎡
	21.00 
	28.00
	588.00
	

	38
	
	瓷砖包排水管
	㎡
	4.20 
	185.00
	777.00
	

	39
	
	操作台地柜
	m
	8.50 
	650.00
	5525.00
	柜体板材:多层实木板,高度0.9m，深度0.6m

	40
	
	石材台面
	m
	8.50 
	450.00
	3825.00
	石材为单色石英石，厚度2cm

	41
	
	台面侧挡水，后挡水(加高300mm)
	m
	9.00 
	180.00
	1620.00
	挡水石材为单色石英石，厚度2cm

	42
	
	操作台水盆
	套
	7.00 
	420.00
	2940.00
	材质：304不锈钢

	43
	
	龙头（含下水管件）
	套
	7.00 
	260.00
	1820.00
	304不锈钢单冷龙头

	44
	神经内科B区（十七病室、十八病室、十九病室、二十病室、二十一病室、二十二病室）（6间）
	操作台给排水及插座改造
	㎡
	48.00 
	75.00
	3600.00
	

	45
	
	水电改造墙面修复
	㎡
	18.00 
	28.00
	504.00
	

	46
	
	瓷砖包排水管
	㎡
	3.60 
	185.00
	666.00
	

	47
	
	操作台地柜
	m
	13.20 
	650.00
	8580.00
	柜体板材:多层实木板,高度0.9m，深度0.6m

	48
	
	石材台面
	m
	13.20 
	450.00
	5940.00
	石材为单色石英石，厚度2cm

	49
	
	台面侧挡水，后挡水(加高300mm)
	m
	16.80 
	180.00
	3024.00
	挡水石材为单色石英石，厚度2cm

	50
	
	操作台水盆
	套
	6.00 
	420.00
	2520.00
	材质：304不锈钢

	51
	
	龙头（含下水管件）
	套
	6.00 
	260.00
	1560.00
	304不锈钢单冷龙头

	52
	康复科监护室增加病房储物柜
	操作台地柜
	m
	1.70 
	650.00
	1105.00
	柜体板材:多层实木板,高度0.9m，深度0.6m

	53
	
	石材台面
	m
	1.70 
	450.00
	765.00
	石材为单色石英石，厚度2cm

	54
	暂列金
	项
	1 
	8000.00
	8000.00
	用于改造过程中不可预见费用，据实结算

	合计
	
	98566.10
	

	注：1.本项目为已完建并正在使用中的工程，其成品保护费、材料二次搬运费、保洁费、建筑垃圾搬运及外弃费用均已含在相应清单中，不再单独列项；
2.本预算单所列全费用综合单价应包含完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、税金等全部工作内容；


附件2：响应文件格式
公司有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照复印件；

申请人法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书；

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：       年        月          日 

经营期限：                 
姓名：         性别：         年龄：          职务             
系                      （供应商名称）的法定代表人。 

特此证明。 

供应商：                 （单位公章） 

        年        月         日 

	附：法定代表人身份证正面复印件


	附：法定代表人身份证背面复印件




法定代表人授权委托书

　　　本人   （姓名）       系  （供应商名称）   的法定代表人，现委托 （姓名）   我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                 （填写采购项目） 招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。 

委托期限：             。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表授权委托人身份证复印件

供应商名称：                     （单位公章） 

法定代表人：                 （签名或盖章） 

身份证号码：                         
委托代理人：                   （签名或盖章）

身份证号码：                       
           年        月          日 

	附：授权委托人身份证正面复印件


	附：授权委托人身份证背面复印件




注：若投标供应商法定代表人出席的只需提供法定代表人身份证明书
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；（格式自拟）

4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法、违规违纪的书面声明；

无重大违法、无违规违纪书面声明

致：[采购单位/招标代理机构名称]

我单位[投标人全称]，统一社会信用代码为[具体代码]，现参与贵方组织的[项目名称]（项目编号：[具体编号]）的投标活动。在此，郑重作出如下声明：

在参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中无任何重大违法记录，包括但不限于未因违法经营受到刑事处罚，未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、未受到过行政机关认定的较大数额罚款等行政处罚 。同时，我单位内部管理规范，不存在任何违规违纪行为，无违反内部规章制度、行业准则及损害公共利益等情形。

我单位保证上述声明内容真实、准确、完整。若存在隐瞒、虚假陈述等情况，愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、中标无效，以及按照相关法律法规接受处罚，并赔偿因此给采购人、招标代理机构及其他相关方造成的全部损失。

特此声明！ 

投标人名称（加盖公章）：____________________

法定代表人/负责人（签字或盖章）：____________________

日期：______年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. 报价表：格式自拟；
6. 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）；
7. 相关资质证明材料及供应商认为须提供的其他材料；
8. 无围标串标行为的承诺函。

承诺函
腾冲市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装；

若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。
★注：以上材料按要求签字、每页加盖公章并按顺序排版。本项目需提交装订成册纸质版（正本1份）及U盘（正本扫描件1份PDF格式）放置于密封袋并加盖公章。



