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第一章 院内单一来源采购邀请书
腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目
单一来源采购协商邀请书

一、项目信息

1. 采购人：腾冲市人民医院

2. 项目名称：腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目

3. 项目编号：ME2026-00116
4. 拟采购的货物：1套肺功能测试系统激发试验配件。
5. 预算金额：98000.00元。
6. 采用单一来源采购方式的原因及说明：我院目前在用的耶格MasterScreen SeS肺功能测试系统，缺少支气管激发试验功能模块，存在明显诊疗短板，并且该系统存在唯一性，软硬件原厂兼容性不可替代，属于高精密专有算法体系，仅原厂模块可匹配原有硬件精度及质控标准，现仅需采购原厂软件授权+激发试验专用程序模块+配套定标及给药配件，可直接在现有耶格主机上升级激活，保留原有全部功能，不重复购置主机设备，节约大量资金。如果选用其他品牌激发模块无法接入现有系统，可能无法确保检测结果权威、可溯源、符合国家级肺功能质控规范。故申请采用单一来源采购的方式向重庆环康医疗设备有限公司购买。

本次采购符合《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采〔2018〕18号）中第二条第（一）款：“6、基于节约财政性资金的原则，对正在使用过程中的原设备或系统进行添购或升级改造，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续由原供应商完成的”之规定，基于此种原因，本次采购拟采用单一来源采购的方式组织采购活动。

二、拟定供应商信息

名称：重庆环康医疗设备有限公司
地址：重庆市九龙坡区奥体路中新城上城6-34-5
三、公示期限

2026年10月16日至2026年10月20日
如有异议，请异议方在公示期内将阐明详细理由的经法定代表人签字并加盖单位公章的书面异议函（原件）及加盖单位公章的相关依据和证明材料，由法定代表人持本人身份证原件，或委托代理人持法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书以及委托代理人本人身份证原件，送至我单位，由我单位进行答复，在公示期结束后提出的异议将不再受理。
四、供应商资格要求

1.基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

投标人所投产品为医疗器械的，投标人若为产品制造商的须具备相关部门核发的有效期内的医疗器械生产许可证；投标人若为产品销售代理商的，应具备相关部门核发的有效期内的医疗器械经营许可证/备案凭证（投标人根据拟供产品所属医疗器械分类情况提供相应资质证件，其经营范围须覆盖拟供产品所属医疗器械类别），并提供设备生产厂家的有效期内的医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求)；同时根据医疗器械实际情况对应提供医疗器械产品注册证/医疗器械备案凭证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定。其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。

注：

①所投产品为医疗器械的，请投标人按采购文件要求提供相关医疗器械的资质证明材料(若所投产品不属于医疗器械的，投标人请自行说明)。

②根据《医疗器械经营监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第54号)规定，医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件(如投标人符合该条规定的要求，可自行说明情况或提供承诺函);在其他场所贮存并销售医疗器械的，应当按照规定办理医疗器械经营许可或者备案。

3.根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”。
五、响应文件要求：（详见附件第五章 响应文件格式）

六、响应文件开启

1.时间：2026年10月22日9时00分（北京时间）。

2.地点：腾冲市人民医院后勤保障楼6楼招标采购办（腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号）。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体

1.1本项目单一来源采购公告发布媒体：腾冲市人民医院官方网站（https://www.tcsrmyy.cn/）。

1.2协商单位在参加协商申请之前务必认真阅读单一来源采购公告全部内容；单一来源采购公告如有变更，将在以上网站或以书面形式发布。

拟定供应商应准时参加协商会议，如不能到达现场协商的可远程电话或视频进行线上协商，线上协商需提供情况说明并加盖公章以PDF形式发送至邮箱(tcsrmyyzcb@126.com)(邮

件名称格式为“公司名称+情况说明”)。

3.投标（响应）供应商所产生的一切费用需自理。
八、联系方式

采购人：腾冲市人民医院

联 系 人：武老师

联系地址：腾冲市人民医院后勤保障楼6楼招标采购办（腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号）。　　

联系电话：0875-5139727

监督电话：审计科电话：0875-5142697  纪检监察室：0875-5137558
第二章 供应商须知
 本表是本采购项目的具体资料。
	序号
	内容

	1
	项目名称：腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目
采购需求：具体详见采购文件“第三章采购需求”。

质保期：≥2年。

质量要求：符合国家和行业标准，满足采购人要求。

付款方式：合同签订及验收合格后30日内付90%，质保期满后30日内付10%。

供期:自合同签订之日起，90天内交货安装及验收完毕。

	2
	采购人：腾冲市人民医院

地  址：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号

联系人：武老师
电  话：0875-5139727

	3
	合格供应商的资格要求：供应商须具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格或其他组织或自然人。应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

	4
	合格供应商的特定资格要求：

投标人所投产品为医疗器械的，投标人若为产品制造商的须具备相关部门核发的有效期内的医疗器械生产许可证；投标人若为产品销售代理商的，应具备相关部门核发的有效期内的医疗器械经营许可证/备案凭证（投标人根据拟供产品所属医疗器械分类情况提供相应资质证件，其经营范围须覆盖拟供产品所属医疗器械类别），并提供设备生产厂家的有效期内的医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；同时根据医疗器械实际情况对应提供医疗器械产品注册证/医疗器械备案凭证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定。其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。

注：

①所投产品为医疗器械的，请投标人按采购文件要求提供相关医疗器械的资质证明材料(若所投产品不属于医疗器械的，投标人请自行说明)。

②根据《医疗器械经营监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第54号)规定，医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件(如投标人符合该条规定的要求，可自行说明情况或提供承诺函);在其他场所贮存并销售医疗器械的，应当按照规定办理医疗器械经营许可或者备案。

	5
	是否允许联合体投标：  否  （是、否）

	6
	联合体的其他资格要求：（如不允许联合体投标，不填写）

	7
	响应文件有效期：提交响应文件截止之日起30自然日（日历日）

	8
	响应文件（电子/纸质）提交截止时间：2026年10月22日9时00分（北京时间）　　　　　　

响应文件提交地点：腾冲市人民医院七号楼6楼招标采购办公室

	9
	协商时间：2026年10月22日9时00分（北京时间）
协商地点：腾冲市人民医院七号楼6楼招标采购办开标室

	10
	信用查询时间:2026年10月22日9时00分至11点30分（北京时间）

	11
	是否提交履约保证金：否。

	12
	针对同一采购程序环节的质疑次数及形式：

(一次性提出

□多次提出

质疑供应商应在响应文件提交截止前2天以书面文件提出质疑。

	13
	供应商应提交的响应文件格式、份数：提供纸质版一份；电子版响应文件一份。

其中：

纸质版响应文件应用不褪色的材料书写或打印。要求：按规定格式加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
2. 电子版响应文件应为纸质版签字盖章后原件扫描件。要求：格式为PDF扫描件，以U盘的方式提供。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3. 密封要求：将纸质版及电子版响应文件（U盘）同时密封在一个包封内，并注明供应商名称、联系人、联系电话及在封套封口处加盖供应商公章。


第三章 采购需求
一、项目基本信息

项目名称：腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目
预算金额：98000.00元。

报价说明：报价必须包含其采购费、包装费、上下车装卸费、运输费、安装调试费、人工费、保险、税费、其他不可预见费、技术培训、后续技术支持服务及售后维护服务费等全部相关费用。
二、商务技术要求

（一）技术参数
1、能与医院原有耶格品牌肺功能测试系统相匹配，共用同一工作站。计算机控制一体化激发试验喷药功能，软件硬件均用同一主机。

2、激发试验喷药分析系统功能要求

2.1计算机控制射流喷药系统:流速7L/min，压力0.9 bar;

2.2药罐:平均雾化颗粒直径≤4μm，雾化能力可达240mg/min;

2.3测试程序可自定义:包含激发规程和步骤数、药物名称和浓度、剂量管理、雾化周期、雾化开始时间、雾化持续时间、模式(脉冲或持续雾化)。

2.4观察项目: FEV1, FEF50, sRAW

剂量限制: FEV1 的PD 20，或sRAW的PD 100
激发试验配件配置清单

	肺功能测试系统，激发试验配件

	激发试验选件，包括：

	激发试验电路接口卡（1块）

	空气压缩机（1台）

	连接管路（1套）

	激发测试控制器（测试头）

	三通连接头（1块）

	雾化罐（3个）

	激发过滤器（5个）


第四章 采购合同范本
	合同编号：
	
	合同自编号：
	
	招标编号：
	


●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
腾冲市人民医院自主采购

签订地点:腾冲市人民医院

甲方（采购人公章）名 称：腾冲市人民医院
地 址：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号
邮编：679100
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人： 
电话：
签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：********有限公司
地 址：*******************************
邮编：*****
法定代表人或委托代理人：
经办人：*****
电话：****************
签订日期：
根据腾冲市人民医院采用 院内单一来源 采购  腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目的采购结果，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、诚实信用的基础上，经充分协商，特订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 产品条款

双方确认的产品名称、规格型号、质量标准、数量、交货和售后服务内容等作为本条款的基础。

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	单价
（元）
	金额
（元）
	交货地点/备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


报价说明：报价须包含其采购费、包装费、运输配送费、验收费用、售后服务费用，项目人工费、保险、税费、风险（不可预见费）及保证具体服务工作项目顺利开展的所有费用，成交人不得以任何名义向采购人再收取其他费用。
第二条 乙方保证按照现行有效的法律规定，其有权、有相应资质履行本合同，对其向甲方所提供的产品享有完整的所有权、知识产权和处分权，不存在任何权利瑕疵。若因乙方原因导致甲方无法对货物享有完整的所有权，知识产权和处分权，由乙方负责处理一切相关纠纷，并赔偿由此给甲方及相关方造成的损失。

第三条 供货期限

第四条 交货方式及地点

货款结算及发票

5.1结算：

5.2甲方付款以乙方开具正规税务发票为依据，否则甲方有权拒绝付款。

5.3乙方向甲方(甲方是事业法人单位)开具增值税发票，税率为13%，本合同总价为含税价格。

5.4如果乙方为甲方开具汇总的增值税普通发票，则乙方必须提供防伪税控系统开具的《销售货物清单》，并加盖财务章或发票专用章。

5.5乙方保证开具的发票规范、合法并及时送到甲方财务部门。

5.6发票:因乙方原因导致其向甲方提供的发票不能抵扣或出现其他税务问题时，乙方应向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。

第六条 所供产品为全新合格产品。

第七条 所供产品满足临床工作需求，医院不再为本次谈价采购设备增加其余附属设备。

第八条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因此产生的诉讼费、律师费等维权费均由违约方承担。

第九条 其他

一、本合同中，乙方赔偿甲方损失的范围包括但不限于：差旅费、鉴定费、评估费、检测费、甲方支付的律师费、诉讼费、甲方因乙方违反本合同约定而向相关方支付的违约金，赔偿金、甲方因乙方违反本合同约定而被处罚的罚款等实际损失和本合同履行后可以获得的利益。

二、乙方根据本合同向甲方支付的任何费用（包括但不限于违约金、赔偿损失等），甲方均有权在其应向乙方支付的价款中予以直接扣除，不足部分由乙方负责向甲方补足。

三、本合同一式三份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

四、文件构成

1、本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）采购文件；

（3）响应文件；

（4）其他合同文件。

上述各项合同文件属于同一类内容的，应以最新签署或出具的为准。
五、双方信息

	购货方（甲方）：腾冲市人民医院
	供货方（乙方）：****有限公司

	单位名称（章）：
	单位名称（章）：

	单位地址： 腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号
	单位地址：********

	付款账号：24123901040000573 
	收款账号：************

	统一社会信用代码：12533023432737356T 
	统一社会信用代码：********* 

	开户银行：中国农业银行股份有限公司腾冲极边支行 
	开户银行：***************

	使用科室：
	项目联系人：***********

	招采办联系电话： 
	联系电话： ***********


甲方：腾冲市人民医院                             乙方：

 法定代表签字：                                  签约代表签字：   

签约时间:    年   月  日            签约时间:    年  月  日
廉洁协议书

为进一步加强廉政建设，落实专项治理工作的相关规定，规范甲乙双方在药品、医疗设备、医疗器械、耗材、基建工程、物资物品、办公用品、职工节日慰问品、生日慰问品采购招标、协商采购和协商采购过程中，坚决杜绝违反廉洁自律的行为发生，为明确和规范甲乙双方责任，特签订本协议。

一、甲方（医院）责任

1.甲方在药品、医疗设备、医疗器械、耗材、基建工程、物资物品、办公用品、职工节日慰问品、生日慰问品采购招标、协商采购和协商采购过程中，严格遵守国家法律法规和相关政策，做到依法、依规、照章办事。

2.甲方有权要求供货企业（代表）在规定的时限内，提供相关资格证照、授权、准入及检察机关出具的当年度企业无不良商业贿赂行为证明函件，并对提供的相关材料进行审核、审查。

3.甲方经办人员严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，不得以任何理由向供货商暗示或索要“回扣”、礼品、礼金和其它谋取不正当利益的行为。对违反规定的当事人，情节轻微的，单位按相关规定给予处理，情节严重的移交上级纪检监察部门及司法机关处理。

二、乙方（供货商）责任

1.乙方应自觉遵守《招标投标法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政 策的规定，做到合法竞标、公平竞争、廉洁经营。

2.在采购招标、协商采购和协商采购过程中，乙方不得以任何名义给予甲方相关人员“回扣”、礼品、礼金和其他不正当利益，不腐蚀、贿赂甲方人员，不随便进入诊疗区域，干扰医务人员正常工作。

三、监管责任

1.中共腾冲市人民医院纪律检查委员会，监督电话：0875-5136102，有权对药品、医疗设备、医疗器械、耗材、基建工程、物资物品、办公用品、职工节日慰问品、生日慰问品采购招标、协商采购和协商采购全过程中的监督和管理。

2.属于政府集中采购招标项目，依照相关程序办理。

3.对乙方未能自觉遵守廉洁协议条款中双方约定的事项，甲方有权取消和终止与乙方的供货合作协议。

四、本协议中未尽事宜，由甲乙双方共同协商签订补充协议。协议经双方签字盖章后生效，甲乙双方各保管一份。

甲方：腾冲市人民医院                        乙方：

 法定代表签字：                                  签约代表签字：   

签约时间:        年       月        日
第五章 响应文件格式

（封  面）

腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目

项目编号：ME2026-00116
响   应  文  件
供 应 商（盖章）：                                   

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              

      年   月   日

此页粘贴在密封文件外壳，并在每边加盖公章

一、响应函

致：腾冲市人民医院
我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目,并做出如下承诺：

一、我方授权       (姓名)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

二、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

三、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方愿意按照采购文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

五、一旦我方被确定为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。 

供应商：



     

（签章）

地址：










 


电话：



    


传真：


 


法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
          


日期：




      

二、响应一览表    

	项目名称
	腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目

	响应价格

（人民币：元）
	小写:

	
	大写:

	质保期（年）
	

	备  注
	


供应商：              （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日
三、法定代表人授权委托书

致：腾冲市人民医院
本授权书声明：             （供应商名称 ）的       （法人代表姓名、职务）授权               （被授权人的姓名、职务）为我方就腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。
供应商（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号：                                    
联系电话：                                    
委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号：                                    
联系电话：                                    
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传真：                                       
电话：                                         
（附法人及代理人身份证复印件） 

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

四、采购需求及相关要求响应详情

（一）供货方案
格式自拟

（二）质量保证书

腾冲市人民医院：
本书作为           (公司) 对腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目所提供的产品设备质量保证的证明。

      (公司)           承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1、提供的货物是全新、手续齐全且合法的产品；

    2、提供的产品是符合采购文件规定的质量、规格和要求的；

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目。

4、······
供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

（三）售后服务承诺书
  腾冲市人民医院 ：
我单位(公司)的报价如果有幸成交，我们将认真履行如下售后服务承诺：

1、

2、

3、

供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

（四）无围标串标行为的承诺函

腾冲市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装；

若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。
五、资格证明文件

（一）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书
资格承诺函

致：腾冲市人民医院

我单位参与腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供相关证明材料或承诺

（四）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致：腾冲市人民医院

我单位参与腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

资格承诺函

致：腾冲市人民医院

我单位参与腾冲市人民医院肺功能测试系统激发试验配件采购项目采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

（六）本项目的特定资格要求相关证明材料
（七）供应商应提交的其他资格证明文件
承诺书

本单位郑重声明：

根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，我单位未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录及中国政府采购网网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：                （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
        

年     月     日

六、商务技术要求响应表

	序号
	 名称
	采购文件规定
	响应文件响应情况
	满足情况
	备注或证明材料索引（页码及条目号等）

	
	
	采购人商务技术要求
	供应商响应承诺
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


  供应商（盖章）：              
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                      
年     月     日

注：1、如果不提供商务技术要求响应表或未逐条响应的，视为未实质性响应采购文件，响应无效。
2、供应商可根据实际情况调整增加本商务技术要求响应表的“行数”。
七、产品技术资料

含产品彩页、产品性能、产品说明书等。

八、其 它
采购文件要求提交的或供应商认为需要提交的其他资料

