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第一章 竞争性谈判公告

腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目竞争性谈判公告

项目概况:

腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目的潜在供应商应在腾冲市励诚招标咨询有限公司（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号）获取采购文件，并于2026年10月29日15时00分（北京时间）前提交响应回函文件。

一．项目基本情况

1.谈判编号：TCLCZFCGNK2026-089

2.项目名称：腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目

3.采购方式：竞争性谈判 

4.预算金额：500000.00元。

5.最高限价（如有）：500000.00元。
6.采购需求：

6.1采购内容：宫腔镜摄像系统采购；具体详见竞争性谈判文件采购清单及技术参数要求；
6.2项目实施地点：采购人指定地点；

6.3质保期：为确保产品质量和售后，质保期三年（以项目通过验收签字之日起算），质保期内若出现任何故障，成交单位无偿更换零部件及无偿保养维护、维修；

6.4付款方式：验收合格后1个月内付合同价款的30%；验收合格满一年付合同价款的40%；验收合格满两年付合同价款的25%，质保期满付合同价款的5%；

6.5质量要求：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6.6服务要求

6.6.1售后服务

6.6.1.1质量保修期：保证售出的产品符合国家相关质量标准，保证按采购和合同要求的供货时间，免费将货物送到用户指定地点。产品型号及参数与谈判文件相符；质保期最低为三年，提供终身维修服务，提供制造厂家原厂保函或售后服务承诺书；保修期自双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期内免费维修。

6.6.1.2同一货物的同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，必须予以更换新同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新产品。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备卖方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（8小时内到达现场，一般类故障保证由卖方技术人员（或工程师）在12)小时内修复，特殊类故障保证由卖方或厂家技术人员（或工程师）在（1）天内修复。

6.6.1.3如需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非报价方的设备，报价方应协助解决。

6.6.1.4如设备数量、规格或型号与合同不符，或证实产品是有缺陷的、非全新的，买方有权拒收，卖方在收到买方通知后最短时间免费更换有缺陷的产品。

6.6.2到货要求

6.6.2.1到货要求：签订合同后30日历天内完成交货、安装、验收并交付采购人使用。

6.6.2.2成交单位必须为采购人提供有关保养所需足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）。

6.6.2.3成交单位负责项目产品的安装，一切费用由成交单位负责。

6.6.2.4成交单位安装时必须对各安装场地内的其它产品、设施有良好保护措施。 

6.6.2.5采购人将按照有关标准进行验收。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货安装调试并一次性验收合格；

8.本项目不接受联合体。

注：因本次采购为竞争性谈判，现场须进行二次报价，请各谈判单位代表准时到开标地点进行现场二次报价。
二．申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，法定代表人授权书（包括授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年至2025年任意一年的公司财务报表或审计报告，经营不足一年的，提供经营月份的相应经会计签署的财务报表；若为新成立公司，提供证明材料；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函或证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2026年1月1日至今任意连续三个月缴纳税收和社会保险费的缴款证明材料，（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商提供无违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明:提供声明函或证明材料；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1扶持中小企业政策：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，小微企业价格优惠比例10%；监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械扫描件加盖电子公章。（根据中华人民共和国国务院令第 797号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。
4.其他资格要求：

4.1信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，谈判单位在招标公告发布时间以前谈判单位及其法定代表人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，谈判单位不得为“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的谈判单位。 查询方式及时间：由评审小组在开标结束后统一查询。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同谈判单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动,否则，皆取消投标资格。

三.获取采购文件

1.时间：2026年10月23日至 2026年10月27日，每天上午08时30分至11时30分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：腾冲市励诚招标咨询有限公司（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号）。

3.方式：由报价单位法定代表人或其委托代理人持单位介绍信到招标代理机构现场购买，可提供邮寄，邮寄费100元/份，谈判文件售后不退。
4.售价：400元/份。

四．响应文件提交

1.截止时间：2026年10月29日15时00分（北京时间）。

2.地点：腾冲市励诚招标咨询有限公司开标室（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号）。
五．响应文件开启

1.时间：2026年10月29日15时00分（北京时间）。

2.地点：腾冲市励诚招标咨询有限公司开标室（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号）。
六．公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七．其他补充事宜

1.依据《政府采购法实施条例》（国务院令658号）、财政部74号令，本项目可以收取保证金5000.00元，为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本次谈判保证金为（2500.00元）。

2.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。

3.保证金缴纳截止时间：2026年10月29日15时00分。
收款人：腾冲市励诚招标咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司腾冲支行 

账 号：53050172713600000593

电  话：13368751863 

4.公告发布媒体 

（1）本项目竞争性谈判公告发布媒体：本次采购公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）和腾冲市人民医院官网（https://www.tcsrmyy.cn/）进行公示。

（2）谈判申请人在参加谈判申请之前务必认真阅读竞争性谈判公告全部内容；竞争性谈判公告或竞争性谈判文件如有变更，将在以上网站或以书面形式发布。

5.采购代理服务费，由成交人在领取成交通知书时向代理机构缴纳，招标代理服务费收费标准详见竞争性谈判文件。

八．凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名  称：腾冲市人民医院
地  址：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号

联系方式：0875-5139727
2.采购代理机构信息（如有）

名  称：腾冲市励诚招标咨询有限公司 

地  址：云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号 

联系方式：18214693731
3.项目联系方式
项目联系人：沈晓霞
电　话：18214693731
第二章 谈判单位须知

谈判单位须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	腾冲市人民医院

	2
	采购代理机构
	腾冲市励诚招标咨询有限公司

	3
	项目名称
	腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目

	4
	计划供期
	合同签订后30日历天完成供货安装调试并一次性验收合格

	5
	交货地点
	腾冲市人民医院

	6
	资金来源
	医院自有资金

	7
	资金落实情况
	资金已落实

	8
	采购内容
	宫腔镜摄像系统采购；具体详见采购清单及技术参数要求

	9
	谈判单位资质条件、能力和信誉
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	10
	谈判回函文件装订密封要求
	1．谈判报价回函文件密封和标记

1.1谈判报价回函文件需用不退色的墨水打印后装订文本，其中正本1份、电子版投标文件一份，保存在U盘或光盘（内容为纸质版投标文件签字盖章完成后的扫描件）。封面需注明正本字样，且须由法定代表人或委托代理人按格式要求签字或加盖公章后一同密封。

1.2在谈判报价回函文件密封袋上均应按以下要求密封。

1.2.1写明采购人名称和地址；

1.2.2 注明下列识别标志：

采购项目（谈判）编号；

项目名称：

    年  月 日
时 分谈判，此时间以前不得开封。

1.2.3谈判单位的名称与地址、邮政编码、联系人、联系电话，以便本须知第“21.2”条情况发生时，采购人可按密封袋上标明的参与谈判单位地址将谈判报价回函文件原封退还。
1.2.4未按规定加写标记及密封，采购人将不承担谈判报价回函文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的谈判报价回函文件将予以拒绝，并退还给参与谈判单位。

1.2.5所有谈判报价回函文件的密封袋的封口处应加盖密封章。

	11
	谈判有效期
	谈判截止日结束后28天

	12
	谈判保证金
	1.依据《政府采购法实施条例》（国务院令658号）、财政部74号令，本项目可以收取保证金5000.00元，为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本次谈判保证金为（2500.00元）。

2.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险。

3.保证金缴纳截止时间：2026年10月29日15时00分。

收款人：腾冲市励诚招标咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司腾冲支行 

账 号：53050172713600000593

电  话：13368751863 

	13
	谈判报价回函文件递交时间及地点
	1.回函文件投递截止时间（报价截止时间，下同）：2026年10月29日15时00分。

2.递交地点：腾冲市励诚招标咨询有限公司（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号）。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的谈判回函文件，采购人不予受理。

	14
	谈判时间和地点
	1.谈判时间：2026年10月29日15时00分。
2.谈判地点：腾冲市励诚招标咨询有限公司（云南省保山市腾冲市西源街道金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号）

	15
	采购代理机构

服务费
	参照“云南省建设工程招标投标行业协会《云南省招标代理服务收费指导标准》（云建招协〔2026〕11号）的通知”收费标准，中标金额*货物类收费标准下浮80%向招标代理机构缴纳，由成交单位承担。 

	16
	采购人补充的

内容
	1.本次采购采购人设有采购上限价：500000.00元（谈判报价超过此上限价的采购人拒绝接受）。

2.其他要求：/

	17
	谈判报价回函文件递交时，谈判单位应提交核验的证照
	1.营业执照：加盖单位公章的复印件

2.法定代表人参加谈判时，需提供：

2.1法定代表人身份证明书（原件）

2.2法定代表人身份证（原件）

3.授权委托代理人参加谈判时，需提供：

3.1法定代表人身份证明书（原件）

3.2法定代表人授权委托书（原件）

3.3授权委托代理人身份证（原件）


总 则

（一）项目概况

1.项目说明

1.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，采用竞争性谈判择优选择供应商。

1.2本谈判采购项目采购人：见谈判单位须知前附表。

1.3本项目采购代理机构：见谈判单位须知前附表。

1.4本次谈判项目：腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目。  

2.谈判范围及供期

2.1具体范围如有：详见采购清单及技术要求。

2.2供期：详见“谈判单位须知前附表”。

2.3交货地点：详见“谈判单位须知前附表”。

3.资金来源

3.1 本谈判资金来源详见“谈判单位须知前附表”。

3.2 资金落实情况详见“谈判单位须知前附表”。

3.3 采购范围详见“谈判单位须知前附表”。

4.合格的参与谈判供应商

4.1本项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格参与谈判供应商。

4.2本次采购项目接受谈判供应商必须是在中华人民共和国境内登记注册的企业（具备独立法人资格），且须具有本项目生产、供应或实施能力，具有良好信誉、良好的售后服务能力。在近三年内的经营活动中没有违法记录和政府采购不良记录。

5.谈判方式

现场谈判，不限制谈判轮数。
6.谈判费用

参与谈判供应商自愿承担其参加本谈判活动自身所发生的费用及风险。

（二）竞争性谈判文件

7．竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判单位须知及谈判单位须知前附表

第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购清单及技术参数要求

第六章 谈判报价回函文件格式 

8. 竞争性谈判文件的澄清

8.1 谈判单位应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判截止时间2天前以书面形式提出澄清申请，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

8.2 竞争性谈判文件的澄清将在谈判截止时间1天前，以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的谈判单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的通知发出的时间距谈判截止时间不足1天，谈判截止时间应相应延长。

8.3 谈判单位在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知采购人，确认已收到该澄清通知。

9. 竞争性谈判文件的修改

9.1 在谈判截止时间1天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的谈判单位。如果修改竞争性谈判文件的时间距谈判截止时间不足1天，相应延长谈判截止时间。

9.2 谈判单位收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知采购人，确认已收到该修改通知。

（三）谈判报价回函文件的编制

10.谈判报价回函文件装订密封要求

10.1 详见“谈判单位须知前附表”。

11.谈判回函文件主要包括下列内容：

1、谈判报价书

2、报价明细表

3、设备配置清单

4、技术参数偏离表

5、所投产品明细

6、法定代表人身份证明书

7、授权委托书

8、资质、资格证明材料

9、谈判保证金

10、售后服务承诺书

12、供货时间承诺书

13、项目供货安装方案

14、谈判供应商认为需要提交的其他证明材料

注：谈判回函文件中的所有证照扫描件均应加盖谈判单位公章。

11.1 资格审查资料包括：详见“谈判单位须知前附表”；

注：以上证照材料除注明提供原件外的，其余证照材料扫描件加盖公章装入谈判文件中。

11.2 商务部分主要包括下列内容：

（1）谈判报价说明；

（2）谈判报价汇总表；

（3）谈判报价需要的其他资料。

12. 谈判报价

12.1 谈判单位应按"第五章采购清单及技术要求"的要求填写相应表格。

12.2 谈判单位在谈判截止时间前修改谈判报价函中的谈判总报价，应同时修改“第五章采购清单及技术参数要求”中的相应报价。

12.3 谈判报价货币：本次采购谈判报价采用的币种为人民币。
13. 谈判有效期

13.1 在谈判单位须知前附表规定的谈判有效期内，谈判单位不得要求撤销或修改其谈判报价回函文件。

13.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有谈判单位延长谈判有效期。谈判单位同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判报价回函文件；谈判单位拒绝延长的，其谈判失效，但谈判单位有权收回其谈判保证金。

14. 谈判保证金

14.1 谈判单位在递交谈判报价回函文件的同时，应按谈判单位须知前附表规定的金额、担保形式和第七章"谈判报价回函文件格式"规定的谈判保证金格式递交谈判保证金，并作为其谈判报价回函文件的组成部分。

14.2 谈判单位不按本章第14.1项要求提交谈判保证金的，其谈判报价回函文件作废标处理。

14.3 成交通知发出后 5个工作日内退还未成交的谈判单位谈判保证金；合同签订后 5个工作日内退还成交供应商谈判保证金。
14.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判单位在提交谈判回函文件截止时间后撤回谈判回函文件的；

（2）谈判单位在谈判回函文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判回函文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。
15．谈判报价回函文件的提交时间及地点

15.1详见“谈判单位须知前附表”
16．谈判时间、地点

16.1 谈判时间见本须知前附表。

16.2 采购人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交谈判报价回函文件的截止时间。在此情况下，参与谈判供应商的所有权利和义务以及参与谈判供应商受制约的截止时间，均以延长后新的谈判截止时间为准。

17．谈判文件的补充、修改与撤回

17.1 参与谈判供应商在提交谈判报价回函文件以后，在规定的谈判截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的谈判报价回函文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为谈判报价回函文件的组成部分。

17.2 参与谈判供应商对谈判报价回函文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在谈判报价回函文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

17.3在谈判截止时间之后，参与谈判供应商不得补充、修改谈判报价回函文件。

资格审查申请书的更新：本次谈判不适用。

（四）谈  判

19．谈判

19.1 采购人按本须知前附表中规定的时间和地点谈判，并邀请所有谈判供应商的法定代表人或其委托代理人参加。

19.2 按规定提交合格的撤回通知的谈判报价回函文件不予开封，并退回给参与谈判供应商；按本须知第27条规定确定为无效的谈判报价回函文件，不予送交评审。

19.3 谈判程序：

19.3.1 谈判由代理机构主持；

19.3.2 由监督部门检查谈判报价回函文件的密封情况；

19.3.3 经确认无误后，由工作人员当众拆封，并由唱标人当众宣读参与谈判供应商名称、谈判价格和谈判报价回函文件的其他主要内容。

19.4 采购人在竞争性谈判文件中要求提交谈判报价回函文件截止时间前收到的谈判报价回函文件，谈判时都应当众予以解密、宣读。

19.5谈判小组成员由采购人依法组建，负责谈判活动。通过随机邀请（云南省政府采购评审专家库-腾冲市）方式选定2位评审专家，1位业主代表，共3人组成本次评标委员会，并推荐或指定一人为小组长。

19.6采购人对谈判过程进行记录，并存档备查。

19.7 采购代理机构服务费详见“谈判单位须知前附表”。

19.8 采购人补充的内容见谈判须知前附表。

（五）评 审

20.谈判工作的基本原则

20.l 认真贯彻国家有关法律、法规、维护国家利益。

20.2 保护采购方的各项合法利益。

20.3 客观、公正地对待所有参与谈判供应商，对所有参与谈判供应商的谈判评审，均采用相同的程序和标准、原则。

20.4 竞争性谈判文件是评审的依据。

20.5 本次采购时，谈判人可据自身情况进行多轮次报价后，并确认最终报价。

21.废标和谈判报价回函文件的初步评审

21.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定出现下列情形之一的应作废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）参与谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故采购任务取消的。

对此情况，采购人将依法重新组织采购。

21.2谈判文件有下列情形之一的，采购人将拒绝受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按谈判文件要求密封的；

（3）未能提供11.1条中提到的证件原件的；

21.3谈判报价回函文件有下列情形之一的，由谈判小组初审后按无效谈判报价回函文件处理：

（1）无谈判供应商授权代表签字、未加盖公章及未按竞争性谈判文件规定签署的、无法定代表人身份证明书及其授权委托书的（法定代表人本人参加时勿须提供授权书）；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）参与谈判供应商递交两份或多份内容不同的谈判报价回函文件，或在一份谈判报价回函文件中对同一采购设备报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（4）参与谈判供应商资格条件不符合国家有关规定或者竞争性谈判文件要求的；

（5）谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的；

（6）参与谈判供应商拒不按照要求对谈判报价回函文件进行澄清、说明或者补正的；

（7）没有按照竞争性谈判文件要求提供谈判担保或者所提供的谈判担保有瑕疵；

（8）谈判报价回函文件载明的供货完成期限超过竞争性谈判文件规定的期限；

（9）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（10）谈判报价回函文件附有采购人不能接受的条件；

（11）无质量保证承诺或质量承诺不满足竞争性谈判文件要求的；

（12）参与谈判供应商未对竞争性谈判文件作出实质性响应的。

21.4采购实施过程中，接收响应文件截止时间过后，如递交响应文件的供应商不足三家，应终止院内比选采购活动，审核采购文件、采购公告的合理性及可行性后，发布二次公告。二次公告后，提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购继续进行；提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有一家时，报请分管院领导批准后，采购继续进行。

22.谈判小组成员组成与评审

22.1谈判小组成员由采购人依法组建，负责谈判活动。通过现场随机抽取（云南省政府采购评审专家库-腾冲市）方式选定2位评审专家，1位业主代表供3位组成本次评标委员会，并推荐或指定一人为小组长。

22.2谈判结束后，谈判小组成员推荐排序候选成交供应商，交由采购方进行合同签订，最终确定成交供应商。

23．谈判过程的保密

23.1谈判后，与谈判有关的任何情况均严格保密。

23.2谈判报价回函文件的评审和比较。成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，谈判供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

23.3成交供应商确定后，未成交的参与谈判供应商不得向谈判小组成员或其他有关人员索问谈判及推荐过程的情况。

24．资格审查

   本次竞争性谈判采购采用资格后审方式进行，谈判时核验。

25．谈判报价回函文件的澄清

    为有助于谈判回函文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面形式要求参与谈判供应商对谈判报价回函文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，参与谈判供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出谈判报价回函文件的范围或改变谈判报价回函文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于谈判小组成员在谈判中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

26．谈判报价回函文件的初步评审

26.1开标后，经采购人审查符合本须知第25条有关规定的谈判报价回函文件，才能提交谈判领导小组进行评审谈判。

26.2谈判时，谈判小组将首先评定每份谈判报价回函文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。所谓实质上响应，是指谈判报价回函文件应与竞争性谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和参与谈判供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判报价回函文件的参与谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。

26.3如果谈判报价回函文件实质上不响应竞争性谈判文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许参与谈判供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

27.谈判文件计算错误的修正

27.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判报价回函文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）若数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

27.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判报价回函文件的谈判报价，参与谈判供应商同意后，调整后的谈判报价对参与谈判供应商起约束作用。如果参与谈判供应商不接受修正后的报价，则其谈判将被拒绝并且其谈判担保也将被没收，并不影响评标工作。

28．谈判报价回函文件的评审、比较和否决

28.1谈判小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应谈判文件要求的谈判报价回函文件进行评估和比较。

28.2在评审过程中，谈判小组可以以书面形式要求参与谈判供应商就谈判报价回函文件中含义不明确的内容进行书面说明。

28.3谈判小组依据本须知前附表规定的评标标准和方法，对谈判文件进行评审和比较，向采购人提出书面推荐意见。采购人根据谈判小组提出的书面推荐意见和推荐的候选人名单，进行合同签订后最终确定成交供应商。

29.谈判方法和标准

29.1在供应商的供货能力、供货数量、品牌质量、性能、类似经验技术、售后服务等，完全满足采购人采购需求的前提下，以最低价法者推选出第一成交候选供应商。

29.2谈判小组经评审，认为所有谈判都不符合竞争性谈判文件要求的，可以否决所有本次竞争性谈判采购或由采购人报有关采购监督部门同意后可现场转为其它方式进行采购。所有谈判被否决后，采购人应当依法重新采购。

（六）合同的授予

30．合同授予标准

30.1 本谈判项目的采购合同将授予按本须知所确定的成交供应商。

31．采购人拒绝参与谈判的权力

31.1采购人在发出成交通知书前，有权依据谈判小组的书面推荐意见拒绝不合格的参与谈判供应商。

31.2成交及签订合同后若发现有与谈判不一致的情况，采购人有权取消其成交资格和单方面解除合同，并保留要求赔偿及追诉的权利。

32.成交通知书

32.1 成交供应商确定后，采购人将于5日内向代理机构提交书面定标通知书。

32.2 招标代理机构收到定标通知书后将通知所有未成交供应商或在（采购人）公示栏进行公示，不少于1个工作日，公示期结束将向成交供应商发出成交通知书。

33．采购代理服务费：参照“云南省建设工程招标投标行业协会《云南省招标代理服务收费指导标准》（云建招协〔2026〕11号）的通知”收费标准，中标金额*货物类收费标准下浮80%向招标代理机构缴纳，由成交单位承担。 
34．合同协议书的签订

34.1 采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起在谈判有效期内，按照竞争性谈判文件和成交供应商的谈判报价回函文件订立书面采购合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 成交供应商如不按本谈判须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，谈判担保不予退还，给采购人造成的损失超过谈判担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目供应，不得将成交项目供应转让（转包）给他人。否则谈判采购方有权终止合同，并另行委托其他单位进行供应，还可向当地法院提起诉讼。

35．履约担保

35.1 若成交供应商不能按本须知的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其谈判保证金，给采购人造成的损失超过谈判担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

（七）其它

36.参与谈判供应商若接受本竞争性谈判采购的所有条款可继续参与谈判，否则，可放弃本次谈判。

第三章 评审办法
1.谈判工作的基本原则

 认真贯彻国家有关法律、法规、维护国家利益。

 保护采购方的各项合法利益。

 客观、公正地对待所有参与谈判单位，对所有参与谈判单位的谈判评价，均采用相同的程序和标准。

采购文件、谈判报价回函文件是评审的依据。

注：本项目采购人可据企业自身情况谈判时进行多轮次谈判确认最终结果。

2.废标和谈判文件的初步评审

2.1谈判报价回函文件有下列情形之一的，由谈判小组初审后按无效谈判报价回函文件处理：

（1）无谈判单位加盖公章及未按竞争性谈判文件规定签署的；

（2）无法定代表人身份证明； 

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（4）谈判单位递交两份或多份内容不同的谈判报价回函文件，或在一份谈判报价回函文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的； 

（5）谈判单位资格条件不符合国家有关规定或者竞争性谈判文件要求的；或未按竞争性谈判文件要求提供全部资格证明文件的；　

（6）谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的； 　　

（7）谈判单位拒不按照要求对谈判报价回函文件进行澄清、说明或者补正的；　

（8）没有按照竞争性谈判文件要求提供谈判担保或所提供的谈判担保有瑕疵； 　

（9）谈判报价回函文件载明的供货完成期限超过竞争性谈判文件规定的期限；　　

（10）明显不符合技术规格、技术标准的要求；　　

（11）谈判报价回函文件附有采购人不能接受的条件；　

（12）无质量保证承诺或质量承诺不满足竞争性谈判文件要求的。　

（13）谈判单位未对竞争性谈判文件作出实质性响应的。　　

2.2采购实施过程中，接收响应文件截止时间过后，如递交响应文件的供应商不足三家，应终止院内比选采购活动，审核采购文件、采购公告的合理性及可行性后，发布二次公告。二次公告后，提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购继续进行；提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有一家时，报请分管院领导批准后，采购继续进行。

2.3 采购人将有效谈判报价回函文件及确认的最终投标，送评审委员会复核无误后进行评审、比较。

3.资格评审要求

3.1谈判单位资质条件、能力和信誉详见“谈判单位须知前附表”

注：以上资格要求中任意一条不满足要求视为废标，以上资格要求提交相关证照及证明材料均为原件的扫描件附于投标文件中，如不提供或提供不完整的做废标处理。

4.符合性评审

4.1评审因数：最终确认的谈判总投标报价、报价明细表、技术参数偏离表（标注“★”的条款要求的）、质量保证书、及采购人提出的有关内容等。
5.谈判小组成员组成

5.1谈判小组成员由采购人依法组建，负责谈判活动。通过随机邀请（云南省政府采购评审专家库-腾冲市）方式选定2位评审专家，1位业主代表，共3人组成本次评标委员会，并推荐或指定一人为小组长。

6.谈判结束由谈判评审小组根据评审因数综合对比后，在满足采购人要求的前提下以提出最低价者第一成交候选单位，依次类推。报送采购人按候选顺序进行合同签订，最终确定成交单位。推荐过程采用保密方式进行。

第四章 合同条款及格式
1．协议书

由甲乙双方自行拟定。

2．通用条款

由甲乙双方自行拟定。

3．专用条款

由甲乙双方自行拟定。

第五章  采购清单及技术参数要求

	序号
	产品（项目）名称
	一般项目：规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	最高单价限价（元）
	单价（元）
	金额（元）
	交货地点/备注

	
	
	协议供货：品牌、型号、简要规格描述
	
	
	
	
	
	

	1
	宫腔镜摄像系统
	一、宫腔镜(一体镜)
★1.主体镜工作长度：≥205mm
2. 视场角：≥85°
3.最大插入外径：≥6.0mm
★4.配套器械工作长度：≤400mm,配套器械直径：≥2.0mm
★5.设计光学工作距d 。:≥40mm (提供说明书)
6.视场中心角分辨力：≥2.02C/(° )
7.有效景深范围≥3-100mm
8.综合边缘光效 Sle-z≥0.185 (提供说明书)
★9.单位相对畸变Vu-z 的控制量≤16%(提供说明书)
10.镜子集诊断与治疗一体，水滴形无创头端设计
11.镜体采用不锈钢材料，蓝宝石镜头。
12.独立、持续对流式进、出水通道的设计
13.镜、鞘一体化

14.整体设计在主镜可360°旋转的情况下，进、出水通道保持不动 

★15.器械通道(密封帽+磁性水阀)密封(提供彩页)

16. 喇叭型器械导向槽

★17.手柄带波轮可360°旋转操作，可拆卸手柄和钳杆(提供彩页)

18.钳杆带清洗通道(提供彩页)

★19.宫腔镜使用期限：灭菌≥700次(提供说明书)

20. 可选配双极电棒
二、医用内窥镜摄像系统
1.扫描系统：逐行扫描≥16:9 Full HD
2.图形传感器：≥1/2.8高感度cmos

3.分辨率≥1100线
4.摄像头类型：≥三个遥控按键
5.分辨率：≥1920(H)X1080(V)
6.输出清晰度：≥1080P

7.数字输出：高清录像功能
8.可通过菜单调节参数
9.手术模式：≥7寸触摸屏，≥7种内镜手术场景模式
10.光学适配器：F18mm、F20mm、F22mm、F24mm、F28mm、F32mm、F35mm 可选
11.具有图像冻结
12.具有白平衡
★13.要求和宫腔镜为同一制造商
★14.需要连接医院HIS系统(报价包含该需求的费用)。
三、医用内窥镜冷光源

1.触摸屏LED冷光源
2.灯泡参数：≥80W LED灯
3.色温：≥4000K-6000K
4.照度：≥1400,000LX

5.显色指数：≥90
6.语言中、英文可切换
★7.显示运行总时间及本次运行时间 

★8.温度显示功能
9.预留可升级荧光功能
10.灯泡寿命：≥30000小时
11.要求和宫腔镜为同一制造商
四、导光束
1. 导光束：≥∅4*2500 耐高温高压
五、显示器

1.显示屏：≥27寸
2.长宽比：≥16:9
3.亮度：≥450cd/m2
4.分辨率：≥1920x1080
5.要求和宫腔镜为同一制造商
六、内窥镜膨腔泵
1.膨腔泵的预置压强限应可调，调节范围为≥100～400 mmHg
2.膨腔泵的预置流量应可调，预置流量的调节范围为≥0.1～1L/min 

★3.具有过压减压功能(提供检验报告)

4.具有过压声报警功能(提供检验报告)
5.配可重复使用泵头管路(硅胶管路) 

★6.主机使用期限≥10年
★7.要求和宫腔镜为同一制造商
七、配置要求
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	1
	套
	500000.00
	
	
	


注：1.标注“★”的条款，为符合性条款，必须满足条款要求，不满足任意一条则回函文件的符合性评审作废标处理。

2.供应商所提供的技术参数中，非标注“★”的技术条款出现负偏离项≥10项的，视为不满足项目实质性要求回函文件作废标处理。

第六章 谈判报价回函文件格式

（项目名称）
谈判报价回函文件
谈判编号：TCLCZFCGNK2026-089
谈判单位:                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

日       期：         年        月        日
目录

1、谈判报价书

2、报价明细表

3、设备配置清单

4、技术参数偏离表

5、所投产品明细

6、法定代表人身份证明书

7、授权委托书

8、资质、资格证明材料

9、谈判保证金

10、售后服务承诺书

12、供货时间承诺书

13、项目供货安装方案

14、谈判供应商认为需要提交的其他证明材料

1、谈判报价书

腾冲市人民医院：

在认真阅读“腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目竞争性谈判文件”，对贵单位的需求充分了解后，我单位（或公司）决定参加本项目的报价竞标，其报价如下：

	谈判报价（元）
	供期（日历天）
	质保期(年)
	质量承诺
	谈判保证金（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：
	

	其它承诺
	


注：1、投报两个或两个以上合同包的，须按此表格式分别填报；

2、所投产品技术参数必须完全满足和响应相应项目技术性能指标要求；

谈判单位：                         (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

联系电话：                

日    期：        年     月      日

2、报 价 明 细 表

项目名称：腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目
谈判编号：TCLCZFCGNK2026-089

	序号
	产品（项目）名称
	一般项目：规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	最高单价限价（元）
	单价（元）
	金额（元）
	交货地点/备注

	
	
	协议供货：品牌、型号、简要规格描述
	
	
	
	
	
	

	1
	宫腔镜摄像系统
	
	1
	套
	500000.00 
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	


注：本次报价含设备费、材料费、安装费、调试费、运费、培训费、管理费、利润、措施费、规费、风险费、税费等全部费用。
                          谈判单位：                         (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

联系电话：                  

日    期：        年     月      日

3、设备配置清单

注：供应商根据投报设备填写配置清单，格式自拟。（成交后，采购人依据此配置清单进行验收）
4、技术参数偏离表

项目名称：腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目
采购编号：TCLCZFCGNK2026-089
	序号
	产品名称
	谈判文件参数要求
	谈判回函文件参数
	所投品牌
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：若表格不够填写，可自行扩展；（必须按采购清单参数要求逐条说明）

说明：

1) 请在表上加盖投标单位公章，否则无效；

2) 序号请按标的清单中的序号填写；

3) 此表为评标的重要依据，请认真慎重填写；

4) 供应商按格式详细说明有关产品及配置的变动情况；

5) 技术有偏离的项目，必须说明具体的偏离指标，并附偏离后投标的型号及规格的产品说明书及检测报告等证明材料。（“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商必须按照谈判文件技术要求逐条应答。）
谈判单位：                   (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)   

日  期：        年     月      日

5、所投产品明细表
项目名称：                    
项目编号：                  
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商规模
	制造商拥有者性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号(技术参数)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注:供应商针对所投内容自行填写(应包含采购清单内所有内容)。

说明:制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。中小企业的定义见第二章《投标须知及前附表》。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

谈判单位：                   (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

联系电话：                  

日  期：        年     月      日
6、法定代表人身份证明书
谈判供应商名称：                        
单位性质：                            
地    址：                        
成立时间：         年       月         日

经营期限：                              
姓名：         性别：          年龄：        职务：       
系                     (谈判供应商）的法定代表人。

特此证明。

谈判单位：                 （盖单位公章）

       年        月        日
附：法定代表人身份证扫描件或复印件加盖公章
7、授权委托书

本人         (姓名)系        (谈判单位名称)的法定代表人，现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         (项目名称)        谈判报价回函文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                             。

代理人无转委托权。

谈判单位：                         (盖单位公章)

法定代表人：                        (签字或盖章)

身份证号码：                         

委托代理人：                   (签字)

身份证号码：                        

日      期：      年      月     日
附：授权代理人身份证复印件加盖公章

8、资质、资格证明材料
承 诺 函

致：              （采购人）
鉴于            （谈判单位名称）于    年   月   日参加       (项目名称)的谈判活动，作出如下承诺:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

我方承诺所递交的回函文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在虚假应标的情形。若经查实存在以下虚假应标的情形，我方愿意承担一切后果。

谈判单位：                   (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

联系电话：                  

日  期：        年     月      日
9、谈判保证金
             （采购人名称）：

鉴于             （谈判单位名称）于  年  月    日参加     (项目名称)的谈判，          (谈判单位，以下简称“我方”)无条件地 、不可撤销地保证: 我方在规定的谈判报价回函文件有效期内撤销或修改其谈判报价回函文件的，或者谈判单位在收到谈判成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。并保证在谈判前无条件向腾冲市励诚招标咨询有限公司支付人民币(大写：     )    元。

谈 判 单 位：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
地        址：                                       

邮 政  编 码：                                       

电        话：                                       

传        真：                                       

日        期：         年         月         日
注：

1、附招标代理机构出具的保证金回执或银行回执凭证加盖单位公章

10、售后服务承诺书
腾冲市人民医院：

我单位(公司)的报价如果有幸成交，我们将认真履行如下售后服务承诺：

1、

2、

3、

… …

（回函公司可自己增加条款）

谈判单位：                   (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

联系电话：                  

日  期：        年     月      日
11、质量保证书


     本书作为
           (谈判供应商)对腾冲市励诚招标咨询有限公司组织的腾冲市人民医院宫腔镜摄像系统采购项目（谈判编号：TCLCZFCGNK2026-089）的竞争性谈判文件所提供的       质量保证的证明。

___________________(谈判供应商)承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、

2、

3、

4、

… …

（回函公司可自己增加条款）

谈判单位：                   (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

联系电话：                  

日  期：        年     月      日
12、供货时间承诺书
腾冲市人民医院：

我单位(公司)的报价如果有幸成交，我们承诺：

1、自签订供货合同后   日历天内完成交货、安装、验收并交付采购人使用。

2、

3、

… …

（回函公司可自己增加条款）

谈判单位：                   (盖单位公章)  

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

联系电话：                  

日  期：        年     月      日

13、项目供货安装方案
谈判单位结合采购人业务需求自行编写

14、谈判供应商认为需要提交的其他证明材料

附件                   政府采购扶持企业证明文件
1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
谈判单位（加盖公章）：                        

谈判单位代表签字：                           

日  期：   年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函（可选）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的   单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判单位（加盖公章）：                           

谈判单位代表签字：                              

日  期：   年   月   日

3.监狱企业的证明文件（可选）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
1.宫腔镜(一体镜)  ≥2支


2.剪刀            ≥2把


3.活检钳          ≥2把


4.异物钳          ≥2把


5.消毒盒          ≥2个


6.医用内窥镜摄像系统  ≥1套


7.医用内窥镜冷光源    ≥1台


8.导光束          ≥1根


9.显示器          ≥1 台


10.内窥镜膨腔泵    ≥1台


11.台车            ≥1 台


12.电脑工作站     ≥1套
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